|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации  к 2024/2025 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ от 01 января 2012г.  2.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13», утвержден Приказом начальникам Управления образования Администрации БГО «11» декабря 2020 г. № 177. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор №45 с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 06.02.2015г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1.66:06:2301003:143-66/028/2020-1, 07.02.2020 регистрация права бессрочного пользования Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  2. 66:06:2301003:139-66/028/2020-1, 07.02.2020 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | Выписка из реестра лицензий по состоянию на 07:12 «26» февраля 2024 г.  1. Статус лицензии: действующая  2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00196119 Дата предоставления лицензии: 18 мая 2012  3. Дошкольное образование, Начальное общее образование, Основное общее образование, Дополнительное образование детей и взрослых  4. Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»  (по состоянию на 07:30 «26» февраля 2024 г.)  Регистрационный номер государственной аккредитации: № 8615  Дата предоставления государственной аккредитации: 24.06.2015 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Основная образовательная программа дошкольного образования структурное подразделение ДОУ «Калинушка».  -Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО).  -Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО).  -Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с умственной отсталостью1 и 2 вариант.  -Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с умственной отсталостью -1 вариант.  -Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой развития 1 и 2 вариант.  -Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой развития 1 и 2 вариант.  -Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Имеются  Программа развития МБОУ «Некрасовская ООШ № 13». «Развитие социальной компетенции субъектов образовательного процесса как условие повышения качества образования, активной самореализации личности в условиях сельской школы» на 2021-2025 годы.  Утверждена «01» августа 2020 года, приказ № 56-Д. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | наличие  Приказом директора школы № 158-ОД от «17» июля 2024 года. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 2  0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1. В одну смену 2. 9 классов- 80 человек |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1. 100 2. 9 3. 80 4. Нет 5. нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  Администрация -2 человека;  Учителя -14 человек;  Воспитатели - 4 человека;  медицинские работники-0 человек;  иные работники- 25 человек.  2) по факту:  администрация - 2 человека;  учителя -14 человек;  воспитатели - 5 человек;  иные работники- 19 человек.   1. нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля № 1-6 от 19.07.2024г |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется/ готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт испытаний на прочность и надежность креплений спортивного оборудования в спортивном зале и на спортплощадках  № 6 от «19» июля 2024 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | неудовлетворительное, покрытие не соответствует требованиям |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытаний на прочность и надежность креплений спортивного оборудования в спортивном зале и на спортплощадках  № 6 от «19» июля 2024 г. |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | нет  0  0 |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 11.01.2021 № 33-ОД. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума № 800/22 от 28.02.2022 г.  руководитель  3)Протокол по проверке знаний по пожарно-технической безопасности в объеме пожарно-технического минимума от 21.05.2024г.  4) регулярные инструктажи в соответствии с планом  5) Объектовая тренировка с эвакуацией – 20.02.2023 г.  Объектовая тренировка с эвакуацией – 19.05.2023 г.  Объектовая тренировка с эвакуацией – 20.11.2023 г.  Объектовая тренировка с эвакуацией – 29.02.2024 г.  Объектовая тренировка с эвакуацией – 22.04.2024 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности,  при необходимости – их замена | Имеющихся средств достаточно.  наличие.  Средства пожаротушения проверены. С истекшим сроком заменены 12 огнетушителей |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) наличие, исправна.  2) Договор с ООО «Пожтехбезопасность» № 11-24 от 18.01.2024 г.  3) ООО «Актай Мониторинг», договор на обслуживание № 299-24-ТМО от «18» января 2024.  4) ООО «Актай Мониторинг», договор на обслуживание № 299-24 ТМО от «18» января 2024.  5) - |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | наружное |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована Отделением надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво Главного управления МЧС России по Свердловской области от «16» октября 2020 г.  № 0016 1165-ТО-00035 и № 0016 1165-ТО-00036. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1)Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда охраняемым законом ценностям от 27.10.2023 № 66-03-12/12-5366-2023  2) 1  3) 0  4) имеется, утвержден приказом № № 63-ОД от 12.03.2023.  5) 1 нарушения не устранено. Смета имеется, финансирование выделено. Подрядчик определен. Договор на стадии подписания |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) Договоры № 06/40 от 18.01.2024 г.  на проведение гигиенического обучения, профессиональной гигиенической подготовки  (24сотрудника) по графику  2) Яковлева М.В.  3) Договоры № 06/40 от 18.01.2024 г.  на проведение гигиенического обучения, профессиональной гигиенической подготовки  (24 сотрудников) по графику |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1-2) буфет и пищеблок оснащен оборудованием и мебелью,  3)Акт № 2,3 на проверку технологического оборудования столовой и холодильного оборудования паспортным характеристикам от «19» июля 2024г.  4)Организация горячего питания за счет собственной столовой.  Договоры будут заключены до 01 сентября 2024 года.  5) 78 человек (98 % от общего числа обучающихся)   1. нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие, 04 июня 2024 г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей  для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | наличие |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт № 4 на проверку системы вентиляции от «19» июля 2024 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | Отсутствует.  Медицинское обслуживание по договору с БЦРБ от 05.12.2023 № 01/2024  нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Информация от 05.07.2024 |
| 42. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество неустраненных недостатков;  3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | 1) Акт обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения от «31 » июля 2024 года.   1. 2- Актуализировать паспорт безопасности;   Оснащение объекта тревожной кнопкой с выводом на систему 112 или подразделение национальной Гвардии РФ   1. 0 2. нет 3. нет |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности актуализирован по Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. Согласован:  1) Отдел УФСБ по СО в г. Заречный 10.10.2022  2) Асбестовским ОВО- филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области от 19.07.2022  3) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский, УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.07.2022  4) не требуется |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 87-ОД от 29.08.2022  Ответственный Яковлева М.В. – директор |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 41 сотрудник  2) 2 инструктажа |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие, утверждено приказом директора 18.07.2021, № 62-ОД. |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие, приказ № 59-ОД от 30.04.2020. |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) в дневное время - предусмотрено в штатном расписании (вахтер).  в ночное время - предусмотрено в штатном расписании (сторож- 2 чел на школу и 2 на ДОУ).   1. Не предусмотрено категорией объекта 2. Не предусмотрено категорией объекта |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие. 1 стационарная и по 2 радиокнопки в ДОУ и школе. Исправна.  2) выведена на пульт ФГУП «Охрана» Росгвардия г.Асбест Договор № 6731S00004 на оказание комплекса услуг по пультовой охране объекта от «18» января 2024 года. ФГУП «Охрана» Росгвардии  3)Договор № 6731N00539 на оказание комплекса услуг по тхническому обслуживанию от «18» января 2024 года. ФГУП «Охрана» Росгвардии  4) –  5) – |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие, исправна имеется система оповещения о ЧС внутри зданий и на территории  2) Договор с ООО «Пожтехбезопасность» № 11-24 от 18.01.2024 г.  3) -  4) – |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) Не предусмотрено категорией объекта  3) –  4) – |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)наличие. Установка по периметру и внутри здания.  2)5 наружных и 1внутренняя в школе,  6 наружных и 2 внутренние в ДОУ.  3) в кабинет директора  4)Договор № ВВ-24-СОШ 13 от 19.01..2024 с ИП Мусихин К.А. |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 55. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)наличие, ручной -1 шт  2) – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие. Исправно. Турникет трипод Garddex STR 01 с комплектом преграждающих планок «антипаника»  2) договор на обслуживание не заключен  3) –  4) в случае неисправности будет заключен разовый договор |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие  2) соответствует требованиям |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) наличие  2) исправно |
| 63. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | акт проверки библиотечного фонда на наличие материалов экстремистской направленности №12 от 20 июня 2024 г |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 27 |
| 67. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | договор № 1100020 от 18.01.2024 ООО «Техносвязь» |
| 68. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | SkyDNS  10 |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | акт от 29.07.2024 |
| 70. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ №32-ОД от 10.04.2019 |
| 71. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ №54 ОД от 14.09.2017  2)№ АН-66-001312 от 04.07.2019  3)Договор на сервисное обслуживание №14/38-ГУ от 11.07.2024   1. 21 2. На согласовании 3. По договору с БЦРБ, механик Ячменев А.Ю. 4. До 22.08.2024 диагностическая карта №121051032400200 5. Укомплектованы 6. 2 г, |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1. Да 2. 28 июля 2020 г. 3. 2020 г. 4. 2020 г. |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) наличие   1. 1   3) тротуары частично отсутствуют |
| 78. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | нет |
| 79. | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | приказ №42 от 01.05.2021 |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | регистрация в ЦЗ 18.07.2024 №13-б |
| 82. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучены руководитель, № 533/22 от 18.02.2022  председатель ППО № 855/20 от 19.05.2020, зам по структурному подразделению № 1626 от 11.10.2020 и уполномоченный по ОТ № 532/22 от 18.02.2022 |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | наличие |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | наличие |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж - один раз при приёме на работу или перед началом выполнения работ.  Первичный инструктаж на рабочем месте проводится один раз перед началом самостоятельной работы на новом рабочем месте.  Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Для работников, выполняющих работы с повышенной опасностью, периодичность может быть увеличена до одного раза в три месяца.  Внеплановый инструктаж проводится по мере необходимости, в зависимости от возникших обстоятельств.  Целевой инструктаж проводится каждый раз перед выполнением разовых работ или мероприятий. |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 49  49  0  2027 |
| 88. | **Раздел 10. Ремонтные работы** | | |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | * + - 1. Замена ограждения ДОУ       2. Ремонт кровли здания школы |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1. Замена лестницы и установка пандуса в школе 2. Покраска стен |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год  и последующие годы | * + - 1. Ремонт входной группы в школе       2. Замена асфальтового покрытия перед школой       3. Замена линолеума в классе       4. Ремонт канализации в ДОУ       5. Ремонт системы отопления в ДОУ |