|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности : МБОУ «Некрасовская ООШ №13» к 2025/2026 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ от 01 января 2012г.  2.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13», утвержден Приказом начальникам Управления образования Администрации БГО «11» декабря 2020 г. № 177. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор №45 с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 06.02.2015г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1.66:06:2301003:143-66/028/2020-1, 07.02.2020 регистрация права бессрочного пользования Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  2. 66:06:2301003:139-66/028/2020-1, 07.02.2020 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | Выписка из реестра лицензий по состоянию на 07:12 «26» февраля 2024 г.  1. Статус лицензии: действующая  2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00196119 Дата предоставления лицензии: 18 мая 2012  3. Дошкольное образование, Начальное общее образование, Основное общее образование, Дополнительное образование детей и взрослых  4. Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»  (по состоянию на 07:30 «26» февраля 2024 г.)  Регистрационный номер государственной аккредитации: № 8615  Дата предоставления государственной аккредитации: 24.06.2015 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | -Основная образовательная программа дошкольного образования структурное подразделение ДОУ «Калинушка».  -Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО).  -Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО).  -Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА»  -Адаптированная общеобразовательная программа для детей интеллектуальными нарушениями 1 и 2 вариант.  -Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой развития 1 и 2 вариант.  -Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой развития 1 и 2 вариант.  - Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Имеются  Программа развития МБОУ «Некрасовская ООШ № 13». «Развитие социальной компетенции субъектов образовательного процесса как условие повышения качества образования, активной самореализации личности в условиях сельской школы» на 2025-2030 годы.  Утверждена «09» июня 2025 года, приказ № 56-ОД. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | наличие  Приказом директора школы № 158-ОД от «17» июля 2025 года. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 2  0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1. В одну смену 2. 11 классов- 78 человек |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1. 100 2. 11 3. 78 4. Нет 5. нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  Администрация -2 человека;  Учителя -14 человек;  Воспитатели - 4 человека;  медицинские работники-0 человек;  иные работники- 25 человек.  2) по факту:  администрация - 2 человека;  учителя -14 человек;  воспитатели - 5 человек;  иные работники- 19 человек.   1. нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля № 1-6 от 18.07.2025г |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами  и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется/ готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт испытаний на прочность и надежность креплений спортивного оборудования в спортивном зале и на спортплощадках  № 6 от «18» июля 2025 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | неудовлетворительное, покрытие не соответствует требованиям |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытаний на прочность и надежность креплений спортивного оборудования в спортивном зале и на спортплощадках  № 6 от «18» июля 2025 г. |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 11.01.2021 № 33-ОД. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Удостоверение о повышении квалификации № 430/25 от 23.05.2025 г.   1. руководитель   3)Протокол по проверке знаний по пожарно-технической безопасности в объеме пожарно-технического минимума от 23.05.2025г.  4) регулярные инструктажи в соответствии с планом  5) Объектовая тренировка с эвакуацией – 20.02.2023 г.  Объектовая тренировка с эвакуацией – 19.09.2024 г.  Объектовая тренировка с эвакуацией – 03.03.2025 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеющихся средств достаточно.  наличие.  Средства пожаротушения проверены. С истекшим сроком заменены 12 огнетушителей |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) наличие, исправна.  2) Договор с ООО «Пожтехбезопасность» № 7-25 от 28.01.2025 г.  3) ООО «Актай Мониторинг», договор на обслуживание № 299-25-ТМО от «20» января 2025.  4) ООО «Актай Мониторинг», договор на обслуживание № 299-25 ТМО от «20» января 2025.  5) отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Наружное. Водоем 50 м3, удаленность 100 м |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована Отделением надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво Главного управления МЧС России по Свердловской области от «16» октября 2020 г.  № 0016 1165-ТО-00035 и № 0016 1165-ТО-00036. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1. ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений от 28.06.2023 № 66-03-12/12-3378-2023 2. 1 3. 1 4. Имеется заявка на финансирование |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) Договоры № 06/653 от 20.01.2025 г.  на проведение гигиенического обучения, профессиональной гигиенической подготовки  (32сотрудника) по графику  2) Яковлева М.В.  3) Договоры № 06/653 от 20.01.2025 г.  на проведение гигиенического обучения, профессиональной гигиенической подготовки  (32 сотрудников) по графику |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1-2) буфет и пищеблок оснащен оборудованием и мебелью,  3)Акт № 2,3 на проверку технологического оборудования столовой и холодильного оборудования паспортным характеристикам от «18» июля 2025г.  4)Организация горячего питания за счет собственной столовой.  Договоры будут заключены до 01 сентября 2025 года.  5) 76 человек (98 % от общего числа обучающихся)   1. нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие, 27 мая 2025 г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | наличие |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт № 4 на проверку системы вентиляции от «18» июля 2025 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1.Отсутствует.  2.Медицинское обслуживание по договору с БЦРБ от 23.01.2025 № 01/2025  3.нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо  представить данные исследований  после проведения этих работ) | указать реквизиты | Информация от 05.07.2025 |
| 42. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 43. | Наличие предписаний органов  надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество неустраненных недостатков;  3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | акт проверки от 28.07.2025:  - вынос мониторов камер видеонаблюдения на пост охраны  - ремонт блока управления уличным освещением в школе  - установка дополнительных светильников уличного освещения в ДОУ  - установка дополнительных динамиков и усиление громкости уличного оповещения при ЧС в ДОУ  - усиление контроля за соблюдением пропускного режима и обходами объекта и территории  - установка домофонов на калитки |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности от 2022 г.  19 июля 2022 г  11 июля 2022 г  10 сентября 2022 г |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 87-ОД от 29.08.2022  Ответственный Яковлева М.В. – директор |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 39 сотрудников  2) 2 инструктажа |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,  находящихся на объекте (территории),  в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие, утверждено приказом директора 18.07.2021, № 62-ОД. |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие, приказ № 59-ОД от 30.04.2020. |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) в дневное время - предусмотрено в штатном расписании (вахтер).  в ночное время - предусмотрено в штатном расписании (сторож- 2 чел на школу и 2 на ДОУ).   1. Договор № 83 от 31.07.2025 |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие. 1 стационарная и по 2 радиокнопки в ДОУ и школе. Исправна.  2) выведена на пульт Росгвардия  Договор № 83 от 31.07.2025 на оказание комплекса услуг по пультовой охране объекта Росгвардии  3)Договор № 6731N00539 на оказание комплекса услуг по тхническому обслуживанию от «19» января 2025 года. ФГУП «Охрана» Росгвардии  4) –  5) – |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие, исправна имеется система оповещения о ЧС внутри зданий и на территории  2) обслуживается штатным сотрудником .  3) -  4) – |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) Не предусмотрено категорией объекта  3) –  4) – |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)наличие. Установка по периметру и внутри здания.  2)5 наружных и 1внутренняя в школе,  6 наружных и 2 внутренние в ДОУ.  3) в кабинет директора  4)Договор № ВВ-25-СОШ 13 от 22.01..2025 с ИП Мусихин К.А. |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 55. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)наличие, ручной -1 шт  2) – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие. Исправно. Турникет трипод Garddex STR 01 с комплектом преграждающих планок «антипаника»  2) договор на обслуживание не заключен  3) –  4) в случае неисправности будет заключен разовый договор |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует.  2) Не предусмотрено категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие  2) удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) наличие  2) исправно |
| 63. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | акт проверки библиотечного фонда на наличие материалов экстремистской направленности №13 от 10 июня 2025 г |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | наличие |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 27 |
| 67. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | договор № 1100020 от 30.01.2025 ООО «Техносвязь» |
| 68. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | Ростелеком, SkyDNS  10 |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | акт от 23.07.2025 |
| 70. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ №32-ОД от 10.04.2019 |
| 71. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ №54 ОД от 14.09.2017  2)№ АН-66-001312 от 04.07.2019  3)Договор на сервисное обслуживание №15/3-ГУ от 28.017.2025 ОАО ГЛОГАСС УРАЛ  ЭРА ГЛОНАСС Договор ООО УМ НОВО от 07.07.2025     1. 18 2. На согласовании 3. По договору с БЦРБ, механик-контролер Ячменев А.Ю. 4. 25.02.2025 диагностическая карта №121051032500214 5. Укомплектованы 6. 2 г, ежегодно |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1. Да 2. 28 июля 2020 г. 3. 2020 г. 4. 2020 г. |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Уличная, перекресток имеется |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. Наличие 2. 1 3. тротуары частично отсутствуют |
| 78. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | нет |
| 79. | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ №164/1 от 12.09.2024 |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | 28 Июня 2024 г |
| 82. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучены 5 чел июнь 2025:  Яковлева М.В.- директор  Кунникова Е.М.- зам по СП  Кузнецова Е.И. – зам по УВР  Брагина А.Г. – председатель ППО  Елькина Л.А. – зам по ВР, уполномоченный по ОТ |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | наличие |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Наличие утверждены приказом № 78 –ОД от 20.06.2022 |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | -Вводный инструктаж проводится со всеми работниками до момента их допуска на рабочее место.  -Первичный инструктаж на рабочем месте проводится после прохождения вводного инструктажа, до допуска работника к самостоятельной работе.  -Повторный инструктаж проводится раз в 6 месяцев для всех работников, которые проходили первичный инструктаж.  -Внеплановый и целевой инструктажи проводятся в необходимых случаях, влияющих на безопасность труда. |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 58  58  0  2027 г |
| 88. | **Раздел 10. Ремонтные работы** | | |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Ремонт наружной канализации в ДОУ  Ремонт помещений для кабинетов технологии и ОБЗР |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год  и последующие годы | Замена эвакуационных лестниц со 2 этажа ДОУ  ремонт асфальтового покрытия,  ремонт входной группы  ремонт пола в кабинете 1 класса |